П А М Я Т К А по соблюдению населением правил пожарной безопасности при использовании электрических приборов и электрооборудования Перед началом эксплуатации нового устройства необходимо внимательно изучить инструкцию. Включенные электронагревательные приборы (не имеющие устройств тепловой защиты) должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки, исключающие опасность возникновения пожара. Перед уходом из дома, даже на короткое время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены. Следите, чтобы электропровода электронагревательных приборов были без перегибов. Не разрешайте детям без вашего присутствия включать обогреватели и другие электроприборы. З А П Р Е Щ А Е Т С Я: - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; -использовать некалиброванные плавкие вставки «жучки» или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; - эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; - закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; - включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. Помните! Соблюдение требований пожарной безопасности позволит сохранить Вашу жизнь и жизнь Ваших близких! Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области